Elementi protoka

- Cijevi

- Ventili

- zasuni

- Pipci

- Zaklopci

Cijevi:

Elementi za transport  plinova, tekućina, sipkih i zrnatih tvari. U pneumatskim uređajima se prenosi tlak(fluid pod pritiskom). Koriste se i kao elementi statičkih konstrukcija, izmjenjivača topline i sl.

Nazivni promjer cijevi je unutarnji promjer; najčešće su okruglog presjeka.

Završrtak cijevi može biti ravan (odsječena cijev) , s prirubnicom, naglavkom , navojem.

Materijali cijevi:

Vrsta materijala iz kojeg se iyrađuju cijevi ovisi o vrsti fluida koji se transportira, temperaturi medija, kemijskom sastavu i sl.

- Čelik

- Bakar

- Bronca i mjed

- Olovo

- Aluminij

- Polimerni materijali

Ventili: (slijedi u nastavku)