Elementi za regulaciju protoka: ventili, zasuni, pipci , zaklopci

Ventili: zaporni element ventila djeluje  u smjeru strujanja medija;  medij se giba po krivuljnoj putanji te se mogu pojaviti vrtloženja, šum i sl. Stoga se koriste kod manji brzina protoka

Vrste ventila prema funkciji:

- Regulacijski

- Sigurnosni

- Prigušni

- Redukcijski

- Brzozatvarajući

Zasun: zaporni element djeluje poprečno smjeru strujanja medija

Pipci: rubni, krajnji elementi koji služe za ispuštanje, istakanje medija, npr: zraka iz radijatora, vode iz vodovoda, i sl.

Shematski prikaz: a- ventil, b- zasun, c zaklopac (nepovratni ventil), d-pipac

Proračun cjevovoda i ventila (slijedi):