- Zaštita EMP

  - Što u užem, a što u širem smislu podrazumijeva zaštita EMP?

  - Koga je sve potrebno štiti u reguliranim i nereguliranim EMP?

  - Od čega se sve štiti EMP?

  - Nabrojite sredstva zaštite reguliranih i nereguliranih EMP od neželjenih smetnji.

  - Koje sve izvori smetnji utječu na rad elektromotora?

  - Objasnite zaštitnu ulogu motorne zaštitne sklopke.

  - Objasnite zaštitnu ulogu sklopnika s bimetalnim okidnim sklopom.

  - Objasnite princip rada bimetalnog sklopa.

- Objasnite princip rada prekostrujnog releja.

- Objasnite princip rada termičke zaštite EMP.

- Od kojih se sve vrsta smetnji štite energetski pretvarači?

- Navedite interne zaštitne funkcije energetskih pretvarača.

- Objasnite princip termičke zaštite energetskih pretvarača.

- Koja je zaštitna uloga EMC filtra?

- Koja je zaštitna uloga LC filtra?

- Koja je zaštitna uloga dU/dt filtra?

- Prikažite blokovski prikaz i objasnite zaštitne uloge korištenih sredstava zaštite u pogonu s više motora na jednom pretvaraču.

- Objasnite princip rada zaštite od direktnog i indirektnog napona dodira?